Spettro di Bremsstrahlung, come si modifica nell'attraversare uno spessore di materiale e legge di attenuazione

energia media del fascio

- Come cambia lo spettro modificando l'energia

Da cosa dipende l'area sottesa?

- Come cambia lo spettro con filtri aggiuntivi

Il filtro aggiuntivo non modifica l'energia max e la posizione delle righe ma cambia l'energia media.

legge di attenuazione nel materiale interposto: l'attenuazione e' dovuta ad assorbimento fotoelettrico o diffusione Compton

Da cosa dipende il coefficiente di attenuazione lineare? Energia e Z!

Da cosa dipende il contrasto in un'mmagine X?

HVL

Processi di interazione